## Redispatch
| Datum | 26.03.2026 | 26.03.2026 | 26.03.2026 | 26.03.2026 | 26.03.2026 | 26.03.2026 | 26.03.2026
| GM-Art | Redispatch | Redispatch | Redispatch | Redispatch | Redispatch | Redispatch | Redispatch
| Auslösender Prozess | Intraday (RES) | Intraday (RES) | PRD2 (DACF) | PRD2 (DACF) | PRD2 (DACF) | PRD2 (DACF) | PRD2 (DACF)
| Anforderer | 50Hertz & Amprion & TenneT DE & TransnetBW | 50Hertz & Amprion & TenneT DE & TransnetBW | 50Hertz & Amprion & TenneT DE & TransnetBW | 50Hertz & Amprion & TenneT DE & TransnetBW | 50Hertz & Amprion & TenneT DE & TransnetBW | 50Hertz & Amprion & TenneT DE & TransnetBW | 50Hertz & Amprion & TenneT DE & TransnetBW
| Ursache | I | I | I | I | I | I | I
| überlastetes Netzelement | extern | extern | extern | extern | extern | extern | extern
| auslösendes Netzelement | extern | extern | extern | extern | extern | extern | extern
| Anlage / Cluster | 50H Berlin Lichterfelde | 50H Berlin Marzahn | 50H Berlin Marzahn | 50H Berlin Mitte | Rostock Kohlekraftwerk | Boxberg (Standort) | 50H Hamburg Wedel1
| Richtung | QUELLE | QUELLE | SENKE | SENKE | SENKE | SENKE | SENKE
Kontrollsumme: | [MWh] | 217 | 3 | 1095 | 43 | 812 | 65 | 63
00:00 | 00:15 | 0 | 0 | 164 | 0 | 125 | 0 | 0
00:15 | 00:30 | 0 | 0 | 164 | 0 | 125 | 0 | 0
00:30 | 00:45 | 0 | 0 | 164 | 0 | 125 | 0 | 0
00:45 | 01:00 | 0 | 0 | 164 | 0 | 125 | 0 | 0
01:00 | 01:15 | 0 | 0 | 165 | 0 | 142 | 0 | 0
01:15 | 01:30 | 0 | 0 | 165 | 0 | 142 | 0 | 0
01:30 | 01:45 | 0 | 0 | 165 | 0 | 142 | 0 | 0
01:45 | 02:00 | 0 | 0 | 165 | 0 | 142 | 0 | 0
02:00 | 02:15 | 0 | 0 | 167 | 0 | 140 | 0 | 0
02:15 | 02:30 | 0 | 0 | 167 | 0 | 140 | 0 | 0
02:30 | 02:45 | 0 | 0 | 167 | 0 | 140 | 0 | 0
02:45 | 03:00 | 0 | 0 | 167 | 0 | 140 | 0 | 0
03:00 | 03:15 | 0 | 0 | 167 | 0 | 165 | 0 | 0
03:15 | 03:30 | 0 | 0 | 167 | 0 | 165 | 0 | 0
03:30 | 03:45 | 0 | 0 | 167 | 0 | 165 | 0 | 0
03:45 | 04:00 | 0 | 0 | 167 | 0 | 165 | 0 | 0
04:00 | 04:15 | 0 | 0 | 140 | 0 | 160 | 0 | 0
04:15 | 04:30 | 0 | 0 | 140 | 0 | 160 | 0 | 0
04:30 | 04:45 | 0 | 0 | 140 | 0 | 160 | 0 | 0
04:45 | 05:00 | 0 | 0 | 140 | 0 | 160 | 0 | 0
05:00 | 05:15 | 0 | 0 | 104 | 0 | 80 | 0 | 0
05:15 | 05:30 | 0 | 0 | 104 | 0 | 80 | 0 | 0
05:30 | 05:45 | 0 | 0 | 104 | 0 | 80 | 0 | 0
05:45 | 06:00 | 0 | 0 | 104 | 0 | 80 | 0 | 0
06:00 | 06:15 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
06:15 | 06:30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
06:30 | 06:45 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
06:45 | 07:00 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
07:00 | 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
07:15 | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
07:30 | 07:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
07:45 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
08:00 | 08:15 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7
08:15 | 08:30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7
08:30 | 08:45 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7
08:45 | 09:00 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7
09:00 | 09:15 | 0 | 0 | 85 | 43 | 0 | 65 | 7
09:15 | 09:30 | 0 | 0 | 85 | 43 | 0 | 65 | 7
09:30 | 09:45 | 0 | 0 | 85 | 43 | 0 | 65 | 7
09:45 | 10:00 | 0 | 0 | 85 | 43 | 0 | 65 | 7
10:00 | 10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
10:15 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
10:30 | 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
10:45 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
11:00 | 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
11:15 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
11:30 | 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
11:45 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
12:00 | 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
12:15 | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
12:30 | 12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
12:45 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
13:00 | 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
13:15 | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
13:30 | 13:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
13:45 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
14:00 | 14:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
14:15 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
14:30 | 14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
14:45 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
15:00 | 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
15:15 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
15:30 | 15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
15:45 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
16:00 | 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:15 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:30 | 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:45 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:00 | 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:15 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:30 | 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:45 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:00 | 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:15 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:30 | 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:45 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:00 | 19:15 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:15 | 19:30 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:30 | 19:45 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:45 | 20:00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:00 | 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:15 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:30 | 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:45 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:00 | 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:15 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:30 | 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:45 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:00 | 22:15 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:15 | 22:30 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:30 | 22:45 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:45 | 23:00 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:00 | 23:15 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:15 | 23:30 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:30 | 23:45 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:45 | 24:00 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## VNB_Abrufe
| Datum | 26.03.2026 | 26.03.2026
| GM-Art | Fremdbilanzierter RD | Fremdbilanzierter RD
| Auslösender Prozess | Intraday | Intraday
| Anforderer | 50Hertz | 50Hertz
| Ursache | I | I
| überlastetes Netzelement | 50H / 380kV / Pasewalk / Tr. 412 & 50H / 380kV / Stendal/West / 412 | 50H / 380kV / Pasewalk / Tr. 412 & 50H / 380kV / Stendal/West / 412
| auslösendes Netzelement | 50H / 380kV / Pasewalk / Tr. 413 & 50H / 380kV / Stendal/West / 411 | 50H / 380kV / Pasewalk / Tr. 413 & 50H / 380kV / Stendal/West / 411
| AO Klarname | 50H_AVA_CR_STW | 50H_EDIS_CR_PAS
| Richtung | SENKE | SENKE
Kontrollsumme: | [MWh] | 25 | 637.5
00:00 | 00:15 | 0 | 0
00:15 | 00:30 | 0 | 0
00:30 | 00:45 | 0 | 0
00:45 | 01:00 | 0 | 0
01:00 | 01:15 | 0 | 0
01:15 | 01:30 | 0 | 0
01:30 | 01:45 | 0 | 0
01:45 | 02:00 | 0 | 0
02:00 | 02:15 | 0 | 0
02:15 | 02:30 | 0 | 0
02:30 | 02:45 | 0 | 0
02:45 | 03:00 | 0 | 0
03:00 | 03:15 | 0 | 0
03:15 | 03:30 | 0 | 0
03:30 | 03:45 | 0 | 0
03:45 | 04:00 | 0 | 0
04:00 | 04:15 | 0 | 0
04:15 | 04:30 | 0 | 0
04:30 | 04:45 | 0 | 0
04:45 | 05:00 | 0 | 0
05:00 | 05:15 | 0 | 0
05:15 | 05:30 | 0 | 0
05:30 | 05:45 | 0 | 0
05:45 | 06:00 | 0 | 0
06:00 | 06:15 | 0 | 0
06:15 | 06:30 | 0 | 0
06:30 | 06:45 | 0 | 0
06:45 | 07:00 | 0 | 0
07:00 | 07:15 | 0 | 0
07:15 | 07:30 | 0 | 0
07:30 | 07:45 | 0 | 0
07:45 | 08:00 | 0 | 0
08:00 | 08:15 | 0 | 0
08:15 | 08:30 | 0 | 0
08:30 | 08:45 | 0 | 0
08:45 | 09:00 | 0 | 0
09:00 | 09:15 | 0 | 0
09:15 | 09:30 | 0 | 0
09:30 | 09:45 | 0 | 0
09:45 | 10:00 | 0 | 0
10:00 | 10:15 | 0 | 0
10:15 | 10:30 | 0 | 0
10:30 | 10:45 | 0 | 150
10:45 | 11:00 | 0 | 150
11:00 | 11:15 | 0 | 150
11:15 | 11:30 | 0 | 150
11:30 | 11:45 | 0 | 150
11:45 | 12:00 | 0 | 150
12:00 | 12:15 | 0 | 150
12:15 | 12:30 | 0 | 150
12:30 | 12:45 | 0 | 150
12:45 | 13:00 | 0 | 150
13:00 | 13:15 | 100 | 150
13:15 | 13:30 | 0 | 150
13:30 | 13:45 | 0 | 150
13:45 | 14:00 | 0 | 150
14:00 | 14:15 | 0 | 150
14:15 | 14:30 | 0 | 150
14:30 | 14:45 | 0 | 150
14:45 | 15:00 | 0 | 0
15:00 | 15:15 | 0 | 0
15:15 | 15:30 | 0 | 0
15:30 | 15:45 | 0 | 0
15:45 | 16:00 | 0 | 0
16:00 | 16:15 | 0 | 0
16:15 | 16:30 | 0 | 0
16:30 | 16:45 | 0 | 0
16:45 | 17:00 | 0 | 0
17:00 | 17:15 | 0 | 0
17:15 | 17:30 | 0 | 0
17:30 | 17:45 | 0 | 0
17:45 | 18:00 | 0 | 0
18:00 | 18:15 | 0 | 0
18:15 | 18:30 | 0 | 0
18:30 | 18:45 | 0 | 0
18:45 | 19:00 | 0 | 0
19:00 | 19:15 | 0 | 0
19:15 | 19:30 | 0 | 0
19:30 | 19:45 | 0 | 0
19:45 | 20:00 | 0 | 0
20:00 | 20:15 | 0 | 0
20:15 | 20:30 | 0 | 0
20:30 | 20:45 | 0 | 0
20:45 | 21:00 | 0 | 0
21:00 | 21:15 | 0 | 0
21:15 | 21:30 | 0 | 0
21:30 | 21:45 | 0 | 0
21:45 | 22:00 | 0 | 0
22:00 | 22:15 | 0 | 0
22:15 | 22:30 | 0 | 0
22:30 | 22:45 | 0 | 0
22:45 | 23:00 | 0 | 0
23:00 | 23:15 | 0 | 0
23:15 | 23:30 | 0 | 0
23:30 | 23:45 | 0 | 0
23:45 | 24:00 | 0 | 0